№ 14/З от 01.01.2026

Вид акта: о заливе (затоплении) помещения.

Адрес помещения (объекта): г. Москва, ул. Ленина, д. 1, кв. 1. Время события и осмотра: 19:40 — обнаружение залива, 21:15 — осмотр комиссией.

Собственник (наниматель) помещения: Иванов Иван Иванович, кв. 25, тел. +7 (900) 000-00-00.

Исполнитель услуг: ООО «Управляющая компания «Жилсервис», ИНН 7701234567.

Акт (ЖКХ)

г. Москва	«12» марта 2026 г.

1. Состав комиссии

1.1. Осмотр проведён комиссией в составе: инженер УК Сидоров Сергей Сергеевич, слесарь-сантехник Кузнецов Алексей Викторович, собственник кв. 25 Иванов И. И..

1.2. В состав комиссии включаются представитель исполнителя услуг (управляющей организации, ТСЖ, ресурсоснабжающей организации) и потребитель либо его представитель; при необходимости привлекаются представитель аварийно-диспетчерской службы и специалист по соответствующему виду работ (ст. 161 ЖК РФ).

1.3. Обращение в аварийно-диспетчерскую службу: 19:45 по телефону +7 (495) 000-00-00, заявка зарегистрирована под № 812.

1.4. Комиссия провела осмотр помещения и относящегося к нему общего имущества, произвела необходимые замеры и составила настоящий акт.

2. Установлено при осмотре

2.1. Комиссия установила следующее:

2.2. В кв. 25 залиты кухня и коридор: на потолке площадью около 4 кв. м жёлтые разводы, отслоение обоев по стене длиной 2,5 м, вздутие ламината на площади 6 кв. м, не работает встроенный светильник.

2.3. Предполагаемая причина: течь стояка ГВС в перекрытии между кв. … и ….

2.4. Осмотр сопровождался фото- и видеофиксацией с отображением даты и времени съёмки; носитель с материалами съёмки прилагается к акту.

3. Повреждённое имущество и отделка

3.1. Комиссия зафиксировала следующие повреждения имущества и отделки:

| № | Помещение | Что повреждено | Объём повреждений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

3.2. Предполагаемый причинитель вреда: собственник кв. 31 либо управляющая организация — зона ответственности определяется по границе общего имущества.

3.3. Перечень повреждений составлен по результатам визуального осмотра и не является окончательным: скрытые повреждения, которые проявятся позднее (вздутие покрытий, отслоение отделки, выход из строя техники), фиксируются дополнительным актом.

3.4. Оценка размера ущерба в настоящем акте не производится и определяется отчётом независимого оценщика, о дате осмотра которым причинитель вреда извещается заблаговременно.

4. Параметры коммунальной услуги и период нарушения

4.1. Коммунальная услуга, качество которой проверялось: горячее водоснабжение.

4.2. Выявленное отклонение от нормативных требований: температура горячей воды в точке водоразбора 41 °C при нормативе не ниже 60 °C, замер термометром ТК-5 в присутствии комиссии.

4.3. Начало нарушения качества (отсутствия) услуги: 01.09.2026. Окончание нарушения: 07.09.2026; при продолжении нарушения датой окончания считается дата составления следующего акта о восстановлении качества услуги.

4.4. Проверка проведена в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг: сообщение потребителя регистрируется аварийно-диспетчерской службой, время и дата проверки согласовываются с потребителем, по результатам проверки составляется акт (ст. 109 пп рф 354).

4.5. При несогласии участников проверки с её результатами, а также при отсутствии приборов для замеров назначается повторная проверка с участием представителя государственной жилищной инспекции или экспертизы качества услуги; расходы на экспертизу несёт исполнитель, а при подтверждении надлежащего качества — инициировавший её потребитель (ст. 110 пп рф 354).

4.6. Настоящий акт является основанием для перерасчёта (снижения) размера платы за коммунальную услугу за период нарушения.

5. Состояние общего имущества и требуемые мероприятия

5.1. Осмотрены следующие элементы общего имущества многоквартирного дома: кровля над подъездом № 2, стояки ГВС и ХВС в техническом этаже, межпанельные швы фасада с 5 по 9 этаж.

5.2. Выявленные дефекты и повреждения: Разрушение примыкания кровельного ковра к парапету на площади около 8 кв. м; коррозия участка стояка ГВС длиной 1,2 м; раскрытие межпанельного шва на 6 этаже с промерзанием.

5.3. Общее имущество должно содержаться в состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества, доступность пользования помещениями и соблюдение прав собственников (ст. 10 пп рф 491).

5.4. Комиссия признаёт необходимым выполнить следующие мероприятия в указанные сроки: восстановить примыкание кровельного ковра в срок до 30.09.2026; заменить участок стояка ГВС в срок до 15.09.2026.

5.5. Настоящий акт передаётся в управляющую организацию для включения работ в план текущего ремонта либо для устранения дефектов в аварийном порядке.

6. Возражения и особые мнения участников осмотра

6.1. Заявлены следующие возражения и особые мнения: Собственник кв. 31 Петров П. П. с указанной причиной не согласен, считает источником течи полотенцесушитель.______Возражений и особых мнений участниками осмотра не заявлено.

6.2. Отказ любого из участников осмотра от подписания акта не лишает акт силы: об отказе делается отметка с указанием причины отказа за подписями остальных участников.

6.3. Лицо, не согласное с содержанием акта, вправе изложить письменные возражения на отдельном листе, который приобщается к акту как его неотъемлемая часть.

7. Подписи участников осмотра

7.1. Настоящий акт подписан всеми участниками осмотра:

| № | ФИО | Кого представляет (должность) | Отметка о согласии с актом | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. Экземпляр акта получил: ______________ / ______________ /

7.3. Отметка о направлении акта исполнителю услуг: ______________________________

Образец заполнения «Акт (ЖКХ)» с сайта primadoc.ru. Документ, заполненный под вашу ситуацию, собирается в конструкторе: https://primadoc.ru/doc/akt-zhkh