Общество с ограниченной ответственностью «Чистый дом»

Объект обслуживания: многоквартирный дом по адресу г. Москва, ул. Ленина, д. 1, подъезды 1–4

УТВЕРЖДАЮ

генеральный директор ______________ Иванов Иван Иванович

01.02.2026

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № {{field.instruction_no}}

для уборщика служебных помещений

Разработана с учётом профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Специалист по обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов»

Мнение выборного органа первичной профсоюзной организации учтено

Разработчик инструкции: специалист по охране труда Петрова Мария Сергеевна

г. Москва	«12» марта 2026 г.

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда для уборщика служебных помещений и обязательна для исполнения всеми работниками Общество с ограниченной ответственностью «Чистый дом», выполняющими эти работы на объекте: многоквартирный дом по адресу г. Москва, ул. Ленина, д. 1, подъезды 1–4.

1.2. Инструкция разработана с учётом результатов оценки профессиональных рисков, сведений о фактических условиях труда и состава выполняемых работ.

1.3. Требования к работнику

1.3.1. К работе допускается лицо не моложе восемнадцати лет, годное по состоянию здоровья, имеющее подготовку по профессии с учётом профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Специалист по обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов».

1.3.2. Работник должен знать требования настоящей инструкции, устройство и правила эксплуатации применяемого инвентаря и оборудования, свойства применяемых средств, расположение отключающих устройств, аптечки, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации.

1.3.3. Работник должен уметь оказать первую помощь пострадавшему до прибытия медицинских работников.

1.4. Допуск к самостоятельной работе

1.4.1. К самостоятельной работе допускается работник, прошедший вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку, обучение требованиям охраны труда с проверкой знаний, обучение оказанию первой помощи и инструктаж по пожарной безопасности.

1.4.2. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в 3 мес. Внеплановый инструктаж проводится при изменении технологии, замене оборудования или средств, после несчастного случая и по требованию должностных лиц контролирующих органов.

1.4.3. Работник, не прошедший обучение и проверку знания требований охраны труда, к работе не допускается и отстраняется от неё до устранения обстоятельств, послуживших основанием для отстранения.

1.5. Электробезопасность

1.5.1. Работнику присвоена группа по электробезопасности: I группа по электробезопасности.

1.5.2. Работы, требующие более высокой группы, работник не выполняет.

1.5.3. Самостоятельно ремонтировать электропроводку, светильники, розетки и электрооборудование запрещается.

1.5.4. Перед включением любого электроприбора проверяются целостность корпуса, шнура и вилки, наличие заземления там, где оно предусмотрено.

1.6. Медицинские осмотры

1.6.1. Работник проходит обязательный предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в порядке и сроки, установленные работодателем на основании перечня вредных факторов и видов работ.

1.6.2. Уклонение от медицинского осмотра или выявленные медицинские противопоказания являются основанием для отстранения от работы до устранения этих обстоятельств.

1.7. Опасные и вредные производственные факторы

1.7.1. При выполнении работ на работника могут воздействовать: движущиеся машины и механизмы, транспортные средства на придомовой территории; повышенное напряжение в электрической сети; повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; влажность и скользкие поверхности; химические вещества моющих и дезинфицирующих средств; биологический фактор при уборке санузлов и работе с отходами; физические перегрузки при перемещении инвентаря и тары; расположение рабочего места на высоте.

1.7.2. Дополнительные опасности на объекте: Скользкая плитка в холле первого подъезда после дождя; открытый люк технического подполья у дома 1; наледь на козырьках подъездов в феврале; узкий проход между контейнерной площадкой и парковкой.

1.8. Средства индивидуальной защиты

1.8.1. Работнику выдаются средства индивидуальной защиты и смывающие средства по установленным нормам: Костюм для защиты от общих загрязнений — 1 комплект в год; перчатки резиновые — 12 пар в год; сапоги резиновые — 1 пара в год; жилет сигнальный 2 класса защиты — 1 в год; мыло жидкое — 300 мл в месяц.

1.8.2. Выдача, замена и списание средств защиты фиксируются в личной карточке учёта.

1.8.3. Работать без исправных средств защиты, предусмотренных для данного вида работ, запрещается.

1.8.4. Средства защиты хранятся отдельно от личной одежды; стирка и обеззараживание спецодежды производятся за счёт работодателя.

1.9. Режим труда и отдыха

1.9.1. Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка Общество с ограниченной ответственностью «Чистый дом».

1.9.2. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания; принимать пищу на рабочем месте, в помещениях с моющими средствами и в местах хранения отходов запрещается.

1.10. Перерывы для обогрева

1.10.1. При работах на открытом воздухе в холодный период года работнику предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время.

1.10.2. Помещение для обогрева определяется работодателем; при температуре и скорости ветра, превышающих установленные пределы, работы на улице приостанавливаются.

1.11. Сменная работа и дежурство

1.11.1. Работа выполняется по сменному графику, в том числе в ночное время или в режиме дежурства.

1.11.2. Работник заступает на смену отдохнувшим, знакомится с записями предыдущей смены и передаёт смену с отметкой о выявленных неисправностях.

1.11.3. Уход со смены до прихода сменяющего работника без разрешения руководителя не допускается.

1.12. Общие запреты

1.12.1. Запрещается курить и потреблять никотинсодержащую продукцию вне отведённых мест, находиться на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, приносить и употреблять спиртные напитки.

1.12.2. Запрещается выполнять работу, по которой работник не прошёл обучение и инструктаж, поручать свою работу посторонним лицам, пользоваться неисправным инвентарём и оборудованием, снимать ограждения и защитные устройства.

1.12.3. Иные требования, установленные у работодателя: Не оставлять тележку с инвентарём в лифтовом холле без присмотра; воду для мытья полов набирать только в помещении уборочного инвентаря; ключи от подвала возвращать диспетчеру в конце смены.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы работник надевает спецодежду, готовит рабочее место и убеждается в исправности инвентаря, оборудования и средств защиты.

2.2. Общие действия перед началом работы

2.2.1. Работник надевает исправную спецодежду и спецобувь, проверяет наличие и целостность средств индивидуальной защиты, убирает волосы под головной убор.

2.2.2. Осматривается фронт работ: освещённость, состояние покрытий и ступеней, наличие открытых люков, отсутствие посторонних предметов и препятствий на маршруте.

2.2.3. Проверяется исправность инвентаря, тары и приспособлений, надёжность креплений рукояток, отсутствие заусенцев и трещин.

2.2.4. Обо всех выявленных неисправностях работник сообщает непосредственному руководителю и специалист по охране труда Петрова Мария Сергеевна и не приступает к работе до их устранения.

2.3. Подготовка к уборке помещений

2.3.1. Работник готовит уборочный инвентарь с маркировкой по зонам уборки и не допускает применения инвентаря для санузлов в других помещениях.

2.3.2. Проверяется наличие предупреждающих знаков о мокром поле и достаточность освещения на лестничных маршах.

2.3.3. Тележка комплектуется так, чтобы она не перегораживала проход и не опрокидывалась при перемещении.

2.4. Подготовка к работам на территории

2.4.1. Работник осматривает закреплённую территорию, оценивает состояние покрытия, наличие наледи, открытых люков, торчащей арматуры и повреждённых ограждений.

2.4.2. Проверяется исправность ручного инструмента: черенков лопат и мётел, скребков, тележек.

2.4.3. При работах вблизи проезжей части надевается сигнальный жилет.

2.4.4. В тёмное время суток работа начинается только при достаточном искусственном освещении участка.

2.5. Подготовка к обслуживанию лифтов

2.5.1. Работник проверяет исправность освещения кабины и лифтового холла, работу кнопки вызова диспетчера и переговорной связи, целостность дверей шахты и точность остановки кабины.

2.5.2. Открывать двери шахты, подниматься на крышу кабины и спускаться в приямок работник вправе только при наличии соответствующей квалификации и допуска.

2.5.3. Обнаружив неисправность, работник выводит лифт из эксплуатации установленным способом и сообщает диспетчеру по телефону: аварийно-диспетчерская служба +7 (495) 123-45-67, аварийная газовая служба 104.

2.6. Подготовка к работе в котельной

2.6.1. При приёме смены работник осматривает котлы, насосы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и предохранительные устройства, проверяет наличие пломб и записи предыдущей смены.

2.6.2. Проверяется работа вентиляции, освещения, аварийной сигнализации и загазованности, наличие первичных средств пожаротушения и свободный доступ к выходам.

2.6.3. Пуск оборудования производится только после устранения замечаний предыдущей смены и с разрешения ответственного лица.

2.7. Подготовка к санитарно-техническим работам

2.7.1. Работник уточняет схему трубопроводов и расположение запорной арматуры, согласовывает отключение стояка и вывешивает предупреждающие таблички на отключающих устройствах.

2.7.2. Проверяется исправность ручного и электрифицированного инструмента, наличие защитных очков и перчаток, отсутствие остаточного давления и температуры в участке трубопровода.

2.8. Подготовка моющих и дезинфицирующих растворов

2.8.1. Рабочие растворы готовятся в проветриваемом помещении в перчатках и при необходимости в защитных очках, строго по инструкции изготовителя: Щелочное средство для мытья полов — рабочий раствор 1:100; хлорсодержащее дезинфицирующее средство для санузлов — 0,5%; кислотное средство для удаления известкового налёта в душевых.

2.8.2. Средства хранятся в таре изготовителя с этикеткой; переливать их в пищевую посуду и бутылки из-под напитков запрещается.

2.8.3. Смешивать средства между собой, особенно хлорсодержащие с кислотными, запрещается: выделяется ядовитый газ.

2.9. Осмотр уборочных машин и электроинструмента

2.9.1. Перед включением проверяются целостность корпуса, кабеля и вилки, исправность выключателя, наличие и крепление защитных кожухов, отсутствие подтёков жидкости.

2.9.2. Машина подключается к исправной розетке с заземляющим контактом; кабель прокладывается так, чтобы он не пересекал проходы и не попадал под колёса.

2.10. Подготовка к работам на высоте

2.10.1. Работник проверяет исправность и комплектность стремянки или лестницы, наличие инвентарного номера и даты испытания, целостность ступеней и башмаков, работу фиксатора.

2.10.2. Место установки ограждается или обозначается знаками; при работе выше установленной высоты применяются страховочная система и наряд-допуск.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Во время работы работник выполняет только порученную работу, применяет безопасные приёмы и не допускает нахождения посторонних лиц в зоне выполнения работ.

3.2. Общие правила во время работы

3.2.1. Работник поддерживает порядок на рабочем месте, не загромождает проходы, лестничные площадки и подходы к пожарным кранам и электрощитам.

3.2.2. Тяжести перемещаются в пределах установленных норм подъёма вручную, с применением тележек и с распределением груза; поднимать груз следует с прямой спиной за счёт ног.

3.2.3. При перемещении по лестницам работник держится за поручень и не переносит груз, закрывающий обзор.

3.3. Уборка помещений и мест общего пользования

3.3.1. Влажная уборка полов производится с обязательной установкой знака о мокром поле; участок ограждается или убирается по половинам, чтобы жильцы могли пройти по сухой части.

3.3.2. Мыть стёкла, светильники и стеновые панели, стоя на подоконниках, батареях, стульях и ящиках, запрещается.

3.3.3. Сбор отходов производится в перчатках; уплотнять мусор руками и ногами, а также перебирать содержимое контейнеров запрещается — в отходах бывают шприцы, стекло и острые предметы.

3.4. Уборка придомовой территории

3.4.1. Работник выполняет работы в сигнальном жилете, лицом к движению транспорта, не выходя за пределы обозначенной зоны и не оставляя инвентарь на проезжей части.

3.4.2. Скалывание наледи производится в защитных очках; при сбивании сосулек и наледи с кровли зона под ней ограждается, а работы выполняются под наблюдением второго работника.

3.4.3. Противогололёдные материалы рассыпаются с наветренной стороны; при работе снегоуборочной техники работник не приближается к ней ближе безопасного расстояния.

3.5. Обслуживание лифтов

3.5.1. Работник не допускает перевозки в кабине грузов, превышающих грузоподъёмность, и не перевозит длинномерные предметы, мешающие закрытию дверей.

3.5.2. Запрещается пытаться самостоятельно извлекать пассажиров из остановившейся кабины, открывать двери шахты подручными средствами и производить работы в шахте в одиночку.

3.5.3. О всех отказах, посторонних шумах, рывках и неточной остановке кабины работник сообщает диспетчеру и делает запись в журнале.

3.6. Работа в котельной

3.6.1. Работник ведёт наблюдение за режимом работы оборудования по контрольно-измерительным приборам, не допуская отклонений давления и температуры за установленные пределы, и фиксирует показания в сменном журнале.

3.6.2. Запрещается оставлять работающее оборудование без присмотра, заклинивать предохранительные устройства, производить ремонт на работающем оборудовании и хранить в котельной посторонние и горючие материалы.

3.6.3. Розжиг и остановка котлов производятся в порядке, установленном производственной инструкцией, с предварительной вентиляцией топки.

3.7. Котельная на твёрдом или жидком топливе

3.7.1. Загрузка топлива и удаление шлака и золы производятся в рукавицах и защитных очках, с использованием исправного инструмента и после охлаждения золы.

3.7.2. Запрещается растапливать котёл легковоспламеняющимися жидкостями и находиться напротив открытой топочной дверцы при розжиге.

3.8. Санитарно-технические работы

3.8.1. Разборка соединений производится только после отключения участка, сброса давления и остывания трубопровода; под место работы устанавливается ёмкость для сбора воды.

3.8.2. Прочистка канализации выполняется в перчатках, защитных очках и фартуке, тросом или механическим устройством; применять открытый огонь для отогрева труб запрещается.

3.8.3. Работы с применением химических средств для прочистки выполняются при работающей вентиляции, без наклона лица к отверстию.

3.9. Комплексное обслуживание здания

3.9.1. При совмещении разных видов работ работник выполняет требования того раздела инструкции, который относится к выполняемой в данный момент операции, и не совмещает работы, требующие разных средств защиты.

3.9.2. Переход к работам повышенной опасности допускается только после получения задания от руководителя и, если это установлено, оформления наряда-допуска.

3.10. Применение моющих и дезинфицирующих средств

3.10.1. Работа со средствами производится в перчатках, при необходимости в защитных очках и маске, при работающей вентиляции или открытом окне.

3.10.2. Средства не распыляются в сторону людей и электрооборудования; при попадании на кожу или в глаза место поражения промывается большим количеством воды.

3.10.3. Хранение средств допускается только в отведённом помещении, недоступном для посторонних и детей.

3.11. Работа с уборочными машинами и электроинструментом

3.11.1. Машина эксплуатируется в соответствии с руководством изготовителя; переносить её за кабель, перегибать и натягивать кабель запрещается.

3.11.2. При перерыве в работе, смене насадок, заливке и сливе воды машина обесточивается вынимаем вилки из розетки.

3.11.3. Мыть машину под струёй воды и работать ею на мокром полу с повреждённой изоляцией запрещается.

3.12. Работы на высоте

3.12.1. Работа на стремянке выполняется при её устойчивом положении на ровной поверхности, лицом к ступеням, без переноса центра тяжести за пределы опоры.

3.12.2. Стоять на двух верхних ступенях, переставлять стремянку, находясь на ней, работать с неё вдвоём и передавать инструмент через голову запрещается.

3.12.3. При мытье наружного остекления и работах у края перекрытия применяется страховочная привязь, закреплённая за надёжную конструкцию.

3.13. Работы вблизи проезжей части

3.13.1. Зона работ обозначается конусами или переносными ограждениями; работник находится лицом к движению и не выходит на проезжую часть без необходимости.

3.13.2. В тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости работы выполняются только в сигнальном жилете с световозвращающими полосами.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В аварийной ситуации приоритет отдаётся сохранению жизни и здоровья людей: работник прекращает работу, обеспечивает собственную безопасность, оповещает окружающих и вызывает необходимые службы по телефонам: аварийно-диспетчерская служба +7 (495) 123-45-67, аварийная газовая служба 104.

4.2. Перечень аварийных ситуаций

4.2.1. Аварийными считаются, в частности: возгорание, задымление и запах гари; появление запаха газа; прорыв трубопровода и затопление помещений; отключение электроснабжения; обрушение наледи, элементов отделки или конструкций; отказ лифта с людьми в кабине; поражение работника электрическим током; получение травмы; обнаружение подозрительного предмета.

4.2.2. Дополнительные аварийные ситуации на объекте: Прорыв стояка горячего водоснабжения в подвале; обрушение наледи с козырька подъезда; застревание пассажиров в лифте подъезда 3; засор мусоропровода с возгоранием.

4.3. Прорыв трубопровода и затопление

4.3.1. При прорыве работник перекрывает запорную арматуру на участке, если доступ к ней безопасен, обесточивает электрооборудование в зоне подтопления и сообщает в аварийно-диспетчерскую службу.

4.3.2. Зона подтопления ограждается, доступ жильцов в неё прекращается до устранения аварии.

4.4. Остановка лифта с людьми

4.4.1. Работник успокаивает пассажиров через переговорную связь, сообщает им, что помощь вызвана, и передаёт информацию диспетчеру и в аварийную службу.

4.4.2. Самостоятельно открывать двери шахты и извлекать пассажиров работник не вправе, если он не имеет соответствующей квалификации и допуска.

4.5. Поражение электрическим током

4.5.1. При поражении человека током необходимо как можно быстрее прекратить действие тока: отключить электроустановку, а при невозможности — оттянуть пострадавшего за сухую одежду, не касаясь открытых частей его тела и токоведущих элементов.

4.5.2. После освобождения пострадавшего оценивают его состояние; при отсутствии сознания и дыхания приступают к сердечно-лёгочной реанимации и вызывают скорую медицинскую помощь.

4.6. Попадание химических средств на кожу и в глаза

4.6.1. При попадании моющего или дезинфицирующего средства на кожу поражённый участок промывается большим количеством проточной воды, при попадании в глаза — промывается водой не менее пятнадцати минут, после чего вызывается медицинская помощь.

4.6.2. При вдыхании паров пострадавшего выводят на свежий воздух и обеспечивают покой; этикетка или инструкция изготовителя средства передаётся медицинским работникам.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работы работник приводит в порядок рабочее место, инвентарь и средства защиты и сообщает руководителю о выявленных недостатках.

5.2. Общие действия по окончании работы

5.2.1. Работник отключает оборудование и электроприборы, приводит в порядок инвентарь и приспособления и убирает их в отведённое место.

5.2.2. Отходы выносятся в установленные места сбора; тара и тележки очищаются и ставятся так, чтобы не мешать проходу.

5.2.3. Работник закрывает воду, выключает освещение и запирает технические помещения, возвращая ключи ответственному лицу.

5.3. Уборка средств и инвентаря

5.3.1. Остатки рабочих растворов сливаются в канализацию с проточной водой, ёмкости промываются, инвентарь по зонам уборки просушивается и хранится раздельно с маркировкой.

5.3.2. Тара из-под средств хранится в отведённом месте; использовать её для пищевых продуктов и воды запрещается.

5.4. Спецодежда и личная гигиена

5.4.1. Работник снимает, осматривает и убирает в отведённое место спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты; загрязнённую спецодежду сдаёт в стирку.

5.4.2. Работник моет руки тёплой водой с мылом, при работе с отходами и санузлами обрабатывает руки дезинфицирующим средством и по возможности принимает душ.

5.5. Сдача смены

5.5.1. При сдаче смены работник вносит в журнал сведения о состоянии оборудования, выявленных неполадках и принятых мерах, знакомит с ними сменщика и покидает пост после того, как смена принята.

5.5.2. При неявке сменщика работник сообщает руководителю и действует по его указанию; самовольно оставлять пост запрещается.

5.6. Сообщение о недостатках

5.6.1. Обо всех неисправностях оборудования, повреждениях покрытий, открытых люках и иных нарушениях, выявленных за смену, работник сообщает непосредственному руководителю с указанием принятых мер.

6. Права и обязанности работника в области охраны труда

6.1. Работник имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, и обязан выполнять требования настоящей инструкции.

6.2. Обязанности работника

6.2.1. Работник обязан соблюдать требования охраны труда и настоящей инструкции, правильно применять средства защиты, проходить обучение, инструктажи, стажировку и проверку знания требований охраны труда.

6.2.2. Работник обязан проходить обязательные медицинские осмотры, если они установлены, немедленно извещать руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью, и о каждом несчастном случае, бережно относиться к имуществу работодателя и жильцов.

Приложение № 1 к документу

Лист ознакомления с инструкцией по охране труда

Инструкция по охране труда № ИОТ-021 для уборщика служебных помещений, утверждена 01.02.2026.

Каждый работник расписывается лично; подпись за другого работника не допускается.

| № | Дата ознакомления | Профессия | Фамилия, имя, отчество | Подпись работника |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2 к документу

Лист регистрации изменений

Изменения вносятся приказом работодателя; после внесения изменений работники знакомятся с инструкцией повторно.

| № изменения | Дата и номер приказа | Содержание изменения | Профессия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3 к документу

Карточка учёта выдачи СИЗ и смывающих средств

Карточка ведётся на каждого работника; выдача и возврат средств защиты подтверждаются подписью.

Нормы выдачи берутся из локального перечня, составленного на основе единых типовых норм.

| Наименование СИЗ | Норма на год | Дата выдачи | Количество | Подпись работника | Дата возврата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Образец заполнения «Инструкция по охране труда для работников ЖКХ и клининга» с сайта primadoc.ru. Документ, заполненный под вашу ситуацию, собирается в конструкторе: https://primadoc.ru/doc/iot-zhkh