## Наряд-допуск на работы повышенн
Иванов Иван Иванович
НАРЯД-ДОПУСК № 12-НД/2025 на производство работ повышенной опасности
Работы: Замена участка мягкой кровли склада № 2 по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 1, стр. 3, площадь 180 кв. м, высота 7,2 м: демонтаж покрытия, устройство пароизоляции и наплавляемого ковра. Срок: с 01.01.2026 по 01.01.2026.
Выдал: Иванов Иван Иванович. Ответственный руководитель: Иванов Иван Иванович. Ответственный исполнитель: Иванов Иван Иванович.
Наряд-допуск на работы повышенной опасности
г. Москва «12» марта 2026 г.
1. Огневые работы: что к ним относится и кто их выполняет
1.1. Вид огневых работ по настоящему наряду: Электросварка.
1.2. К огневым работам относятся любые работы с применением открытого огня, искрообразованием или нагревом материалов и конструкций до температур, способных вызвать воспламенение: электросварка и газосварка, газовая и механическая резка металла, пайка, разогрев битума и мастик, работы с паяльной лампой.
1.3. Наряд-допуск оформляется на каждое место и каждый вид огневых работ, выполняемых вне постоянных сварочных постов.
1.4. На постоянных постах, оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности, наряд не требуется.
1.5. К работам допускаются лица, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний, обученные по охране труда, имеющие квалификацию по применяемому способу сварки и прошедшие целевой инструктаж непосредственно перед началом работ (ст. 214 ТК РФ).
1.6. Организация обязана соблюдать требования пожарной безопасности и содержать в исправном состоянии средства противопожарной защиты (ст. 37 69-ФЗ), а порядок обучения работников мерам пожарной безопасности установлен отдельным нормативным актом (Приказ МЧС 806 —).
1.7. Наряд согласуется с ответственным за пожарную безопасность объекта: Никитина Ольга Львовна.
2. Мероприятия по безопасности
2.1. До начала работ выполняются: Ограждение зоны работ и установка знаков безопасности; проверка страховочных привязей и анкерных линий; отключение электропитания вентиляционных установок на кровле; выдача СИЗ от падения с высоты; назначение наблюдающего внизу.
2.2. Ответственный руководитель проверяет выполнение мероприятий и проводит целевой инструктаж; допуск бригады — только после проверки места работ.
3. Подготовка места огневых работ
3.1. Выполненная подготовка места работ: Кровельное покрытие в зоне работ очищено от горючего мусора, деревянные стропила закрыты негорючими щитами и увлажнены, проёмы и щели в перекрытии закрыты, вентиляция в помещении отключена.
3.2. До начала работ место их проведения очищается от горючих веществ и материалов.
3.3. Радиус очистки зависит от высоты точки сварки или резки над уровнем пола и устанавливается правилами противопожарного режима: чем выше точка, тем дальше разлетаются искры и капли расплавленного металла.
3.4. Сгораемые конструкции, которые нельзя удалить, защищаются негорючими экранами или щитами и при возможности увлажняются.
3.5. Проёмы, щели, люки и отверстия в перекрытиях и стенах в зоне работ закрываются негорючими материалами: искра, упавшая этажом ниже, обнаруживается только по запаху дыма через несколько часов.
3.6. Средства пожаротушения на месте работ: два огнетушителя ОП-5, ящик с песком 0,5 куб. м, кошма 2х2 м, пожарный кран № 4 с рукавом и стволом.
3.7. Они размещаются в зоне работ до их начала, а не «имеются на объекте».
3.8. При работах в помещениях с горючей пылью, парами или газами предварительно проверяется состояние воздушной среды, а вентиляция и технологическое оборудование отключаются либо переводятся в безопасный режим.
4. Лист целевого инструктажа и допуска бригады
4.1. Каждый член бригады расписывается о прохождении целевого инструктажа до начала работ.
4.2. Изменение состава бригады оформляется в наряде с инструктажем новых членов.
№ | ФИО члена бригады | Профессия и разряд | Дата и время инструктажа | Подпись инструктируемого | Подпись инструктирующего
4.3. Допуск к работам разрешаю: ответственный руководитель работ _______________ / ____________________ /, дата и время допуска ______________________
5. Окончание огневых работ и наблюдение за местом
5.1. После окончания огневых работ место их проведения тщательно осматривается, остатки горючих материалов удаляются, а нагретые конструкции проливаются водой.
5.2. Наблюдение за местом проведения работ ведётся в течение 4 часов после их окончания.
5.3. Наблюдение осуществляет: Ерохин Павел Андреевич.
5.4. Правила противопожарного режима требуют обеспечить проверку места огневых работ после их завершения именно потому, что тлеющий очаг в утеплителе, деревянной конструкции или мусоре разгорается не сразу, а через несколько часов — как правило, уже после ухода бригады (ПП РФ 1479 Правила противопожарного режима).
5.5. Результат наблюдения фиксируется в наряде отметкой с указанием времени последнего осмотра и подписью наблюдающего.
5.6. Огневые работы прекращаются немедленно при появлении запаха гари, дыма, признаков тления, при отказе средств защиты и при изменении условий, не предусмотренных нарядом.
6. Закрытие наряда
6.1. Наряд закрывается после осмотра места работ ответственным руководителем: рабочее место приведено в порядок, люди выведены, отключения сняты.
6.2. Закрытые наряды хранятся не менее 1 года (при несчастном случае — в материалах расследования 45 лет).
Приложение № 1 к документу
Приложение. Журнал учёта нарядов-допусков
Журнал ведётся по организации или по объекту и заполняется в момент выдачи наряда. Сплошная нумерация в журнале и в нарядах должна совпадать — по этой паре документов проверяющий восстанавливает картину допусков.
№ наряда | Дата выдачи | Вид и место работ | Кто выдал наряд | Ответственный руководитель | Дата и время закрытия | Подпись о закрытии
Закрытые наряды-допуски хранятся не менее одного года, а при несчастном случае — в материалах расследования в течение срока, установленного для таких материалов.
Образец заполнения «Наряд-допуск на работы повышенной опасности» с сайта primadoc.ru. Документ, заполненный под вашу ситуацию, собирается в конструкторе: https://primadoc.ru/doc/naryad-dopusk-raboty-povyshennoy-opasnosti