## Журнал по пожарной безопасности
______
ИНН ______
______
ЖУРНАЛ ______
Объект защиты: ______
Ответственный за пожарную безопасность: ______ ______
Основание: приказ № ______ от ______
Журнал начат: ______
Журнал окончен: ______________________
Всего пронумеровано и прошнуровано листов: ______
Место хранения журнала: ______
Журнал по пожарной безопасности
г. ______ «__» __________ ____ г.
Правовая основа и форма ведения
Журнал ведётся во исполнение обязанности организации соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты и обучать работников мерам пожарной безопасности.
Единой утверждённой формы такого журнала нет. Правила противопожарного режима называют состав сведений, которые организация обязана фиксировать, а способ ведения — на бумаге или в электронном виде — руководитель выбирает сам и закрепляет приказом вместе с формой журнала.
Настоящий журнал ведётся в форме: ______.
На объекте защиты, по которому ведётся журнал, находятся: ______
Журнал не заменяет ни приказ о назначении ответственного, ни инструкцию о мерах пожарной безопасности, ни договор на техническое обслуживание — он подтверждает, что предусмотренные ими действия выполнялись фактически.
Что фиксируется в журнале учёта противопожарных инструктажей
В журнал вносятся сведения о вводном, первичном, повторном, внеплановом и целевом противопожарных инструктажах.
Вводный инструктаж проводится со всеми принимаемыми на работу до начала исполнения обязанностей, первичный — непосредственно на рабочем месте, повторный — не реже одного раза в год, а на объектах повышенной пожарной опасности не реже одного раза в полгода.
Внеплановый инструктаж проводится при изменении требований пожарной безопасности, замене оборудования, после пожара или по требованию надзорного органа.
Целевой инструктаж проводится перед огневыми и другими пожароопасными работами, перед массовым мероприятием и перед работами, на которые оформляется наряд-допуск.
Запись подтверждается двумя подписями — инструктируемого и инструктирующего. Запись без подписи инструктируемого доказательством проведённого инструктажа не является.
Инструктаж проводит руководитель организации или назначенное им лицо, прошедшее обучение по дополнительной профессиональной программе в области пожарной безопасности.
Что фиксируется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты
В журнал вносятся сведения о техническом обслуживании и планово-предупредительном ремонте автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, автоматических установок пожаротушения, систем противодымной вентиляции, внутреннего противопожарного водопровода и первичных средств пожаротушения.
Каждая запись показывает, какое оборудование обслуживалось, какие работы выполнены, работоспособна ли система и какие неисправности выявлены.
Техническое обслуживание выполняется не реже одного раза в квартал, если изготовитель не установил более частую периодичность, а проверка работоспособности внутренних пожарных кранов проводится не реже двух раз в год с составлением акта.
Если обслуживание передано подрядчику — ______ — запись делает его представитель, а ответственный за пожарную безопасность заверяет её подписью в тот же день.
Неисправность, из-за которой система не выполняет свою функцию, фиксируется отдельной записью с указанием принятых мер: на время ремонта организация обязана обеспечить безопасность людей другими способами.
Что фиксируется в журнале учёта проверок пожарной безопасности
В журнал вносятся сведения о плановых и внеплановых проверках состояния объекта защиты, которые проводит ответственный за пожарную безопасность, комиссия организации или орган государственного пожарного надзора.
По каждой проверке фиксируется, что проверялось, какие нарушения выявлены, какой срок устранения установлен и кто отвечает за устранение.
Отдельной графой отмечается фактическое устранение нарушения с датой и подписью: именно эта отметка закрывает замечание и показывает, что учёт живой.
Состояние эвакуационных путей и выходов, знаков пожарной безопасности, дверей с доводчиками и самозакрывающихся устройств проверяется не реже одного раза в квартал.
Результаты проверки органом государственного пожарного надзора переносятся в журнал со ссылкой на номер и дату акта проверки или предписания.
Что фиксируется в журнале учёта огнетушителей
В журнал вносятся сведения о каждом огнетушителе, находящемся на объекте защиты: марка и тип, заводской и присвоенный учётный номер, дата ввода в эксплуатацию и место установки.
Далее по каждому огнетушителю фиксируются результаты периодических осмотров, даты перезарядки и технического обслуживания, замена вышедших из строя изделий.
Осмотр огнетушителей проводится не реже одного раза в квартал: проверяются наличие на месте, отсутствие повреждений корпуса и раструба, целостность пломбы, показания индикатора давления и масса заряда.
Полная проверка с перезарядкой выполняется в сроки, установленные изготовителем и нормативными документами по эксплуатации огнетушителей.
Учётный номер на корпусе огнетушителя должен совпадать с номером записи в журнале: без этого проверить историю обслуживания конкретного огнетушителя невозможно, а весь учёт превращается в формальность.
Огнетушитель, отправленный на перезарядку, заменяется на объекте другим — записью об этом закрывается вопрос о временном отсутствии средства пожаротушения на месте.
Форма журнала на бумаге
Распечатайте лист и заполняйте записи от руки чернилами синего или чёрного цвета. Обе подписи — инструктируемого и инструктирующего — ставятся в день инструктажа.
№ п/п | Дата | ФИО инструктируемого | Должность или профессия | Вид инструктажа | ФИО и должность инструктирующего | Подпись инструктируемого | Подпись инструктирующего
Форма журнала на бумаге
Распечатайте лист и заполняйте записи от руки чернилами синего или чёрного цвета. При нехватке строк лист допечатывается и подшивается в тот же журнал с сохранением сквозной нумерации записей.
№ п/п | Дата | Наименование системы или оборудования | Вид работ | Результат и выявленные неисправности | Срок устранения | ФИО и подпись исполнителя
Форма журнала на бумаге
Распечатайте лист и заполняйте записи от руки. Графа об устранении заполняется не в день проверки, а в день фактического устранения нарушения.
№ п/п | Дата проверки | Кто проводил проверку | Что проверялось | Выявленные нарушения | Срок устранения | Отметка об устранении и подпись
Форма журнала на бумаге
Распечатайте лист и заполняйте записи от руки. Каждому огнетушителю отводится своя строка, а результаты последующих осмотров вносятся в графы с датами.
№ п/п | Марка и тип огнетушителя | Заводской и учётный номер | Дата ввода в эксплуатацию и место установки | Дата осмотра или перезарядки | Состояние и принятые меры | ФИО и подпись ответственного
Электронное ведение журнала
Записи вносятся в таблицу ниже, а бумажный экземпляр формируется выгрузкой по итогам квартала или года либо по требованию инспектора в ходе проверки.
Электронная форма допускается прямо: нормативные требования касаются состава и достоверности сведений, а не носителя.
Чтобы электронный журнал имел ту же силу, что и бумажный, закрепите приказом файл или программу, круг лиц с правом внесения записей, порядок резервного копирования и порядок распечатки за период.
№ | Дата записи | Объект записи (система / оборудование / ФИО) | Что сделано | Результат и выявленные недостатки | Срок устранения | ФИО исполнителя и подпись
1
2
3
4
5
6
7
8
Строки добавляются кнопкой в конструкторе. Пустая таблица в готовый документ не попадёт, а на бесплатном бланке напечатается пустой разлиновкой под заполнение от руки.
Порядок заполнения журнала
Записи вносятся в хронологическом порядке, без пропуска строк и оставленных про запас свободных мест, в день совершения действия или не позднее следующего рабочего дня.
Каждая запись содержит дату, существо события, результат и подпись лица, которое запись сделало.
Графы, по которым сведений нет, прочёркиваются, чтобы в них нельзя было дописать текст позднее.
Сокращения, кроме общепринятых, не используются: запись должна быть понятна человеку, который увидит журнал впервые.
Записи ведутся ручкой синего или чёрного цвета. Карандаш, корректирующая жидкость и заклеивание строк не допускаются.
Нумерация записей сквозная от начала журнала и не начинается заново с нового года.
Что делать при ошибочной записи
Ошибочная запись не стирается, не замазывается и не удаляется.
Неверные сведения зачёркиваются одной чертой так, чтобы их можно было прочитать, рядом или в графе примечаний вносится верная запись со словами «исправленному верить», ставятся дата исправления и подпись ответственного за ведение журнала.
В электронном журнале исправление оформляется отдельной строкой со ссылкой на номер исправляемой записи; удаление или правка строки задним числом лишают журнал доказательственной силы.
Вырывание и замена листов, переписывание журнала набело и восстановление записей по памяти за прошедший год расцениваются проверяющим как отсутствие учёта, а не как его ведение.
Если запись пропущена, её вносят текущей датой с оговоркой о фактической дате события — это честнее и безопаснее, чем вписывать строку между уже сделанными записями.
Нумерация, прошивка и заверение
Листы журнала нумеруются, прошнуровываются и скрепляются подписью руководителя и печатью организации при её наличии: это защищает журнал от замены и дописывания листов.
Заверительная надпись размещается на последнем листе или на наклейке, закрывающей узел шнуровки, и содержит количество листов цифрами и прописью.
Электронный журнал прошивке не подлежит, но выгрузка за отчётный период распечатывается, нумеруется, подписывается ответственным и хранится вместе с бумажными журналами.
Форма заверительной надписи приведена в Приложение № 1.
Кто ведёт и кто подписывает журнал
Журнал ведёт и подписывает ответственный за пожарную безопасность — ______ ______, назначенный приказом № ______ от ______.
Записи о выполненных работах подписывает тот, кто их выполнил: работник организации либо представитель подрядной организации, обслуживающей системы противопожарной защиты.
Записи об инструктаже подписывают оба участника — инструктирующий и инструктируемый.
Титульный лист и заверительную надпись подписывает руководитель организации.
На время отпуска или болезни ответственного приказом назначается замещающее лицо, иначе в журнале образуется законный на вид, но фатальный пропуск.
Передача журнала новому ответственному оформляется актом с указанием номера последней записи и количества использованных листов, а сам факт передачи фиксируется записью в журнале.
Срок и место хранения журнала
Журнал хранится на объекте защиты у ответственного за пожарную безопасность: ______, и предъявляется по требованию должностного лица органа государственного пожарного надзора в ходе проверки.
Оконченный журнал не выбрасывается: он хранится вместе с приказами и актами обслуживания и служит доказательством того, что требования выполнялись в прошедшие периоды.
Журналы эксплуатации систем противопожарной защиты и учёта огнетушителей хранятся не менее трёх лет с даты последней записи, журнал учёта противопожарных инструктажей — не менее пяти лет; конкретные сроки берутся из перечня типовых управленческих архивных документов.
Уничтожение журнала по истечении срока хранения оформляется актом о выделении документов к уничтожению.
Уничтожать журнал раньше срока нельзя даже при смене ответственного, переезде или смене обслуживающей организации.
Приложение № 1 к документу
Лист-заверитель журнала
В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью ______ (______________________) листов.
Журнал начат: ______. Журнал окончен: ______________________.
Ответственный за пожарную безопасность: ______ ______________ / ______ /
Руководитель организации: ______________ / ______________________ /
Дата составления заверительной надписи: ______________________
Приложение № 2 к документу
Лист ознакомления с порядком ведения журнала
С порядком ведения журнала, периодичностью записей и обязанностью вносить запись в день выполнения работ ознакомлены:
№ п/п | ФИО | Должность | Дата ознакомления | Подпись
Приложение № 3 к документу
Годовой план работ и проверок по объекту защиты
План составляется на календарный год и служит основой для записей в журнале: каждая выполненная строка плана должна иметь соответствующую запись.
№ п/п | Мероприятие | Периодичность | Плановый срок | Ответственный | Отметка о выполнении
Пустой бланк «Журнал по пожарной безопасности» с сайта primadoc.ru. Документ, заполненный под вашу ситуацию, собирается в конструкторе: https://primadoc.ru/doc/zhurnal-pozharnoy-bezopasnosti